## نبشي نشيمن(انعطافپذير)
اتصال نبشي نشيمن(بافرض AISCوبلاجت واتصالات كاملا جوشي ):
|  |  | 5000 | نيروي برشي موجود(kg):
FY= | 2400 | kg/cm2 | 12 | شماره’ نبشي مورد استفاده براي نشيمن(cm):
k= | 2.55 | cm | 30 | طول نبشي نشيمن(cm)
|  | (tw) | 0.56 | ضخامت جان تير (cm):
|  | (tf) | 0.8 | ضخامت بال تير (cm):
|  | (d) | 18 | عمق تير (cm):
تنش تسليم جوش | 4200 | kg/cm2 | 1.2 | ضخامت نبشي نشيمن(cm):
تنش مجاز جوش | 668.115 | kg/cm2
|  |  | 1.2 | فاصله’ مونتاژ(cm):
|  |  | 1.2 | محل مقطع بحراني نسبت به وجه نبشي(cm):
|  |  | 0.5 | بعد جوش اتصال نبشي به ستون(cm):
Nreq= | 2.55 | cm
N= | 10.8 | cm | ok | طول لازم براي جلوگيري از تسليم موضعي جان :
ef= | 2.475 | cm |  | فاصله’مركزبار تا جوش اتصال نبشي به ستون (cm):
e= | 0.075 | cm |  | فاصله’مركزبار تا مقطع بحراني نبشي (cm):
Pall= | 11363.2394 | kg | > نبروي برشي موجود ok |  | كنترل لهيدگي جان :
s= | 52.0833 | kg/cm2 |  | كنترل تنش در نبشي(kg/cm2):
sall= | 1800 | kg/cm2 | ok
fr= | 568.4738 | kg/cm2 | <تنش مجاز جوش ok |  | كنترل تنش در جوش اتصال نبشي به ستون(بافرض برگشت جوش به اندازه’L/12):

## نبشي نشيمن با سخت كننده
اتصال نبشي نشيمن با سخت كننده (بافرض AISCوبلاجت واتصالات كاملا جوشي )
|  |  | 5000 | نيروي برشي موجود(kg):
FY= | 2400 | kg/cm2 | 12 | شماره’ نبشي مورد استفاده براي نشيمن(cm):
k= | 2.55 | cm | 30 | طول نبشي نشيمن(cm)
|  | (tw) | 0.56 | ضخامت جان تير (cm):
|  | (tf) | 0.8 | ضخامت بال تير (cm):
|  | (d) | 18 | عمق تير (cm):
تنش تسليم جوش | 4200 | kg/cm2 | 1.2 | ضخامت نبشي نشيمن(cm):
تنش مجاز جوش | 668.115 | kg/cm2
|  |  | 1.2 | فاصله’ مونتاژ(cm):
|  |  | 1.2 | محل مقطع بحراني نسبت به وجه نبشي(cm):
|  |  | 0.5 | بعد جوش اتصال نبشي به ستون(cm):
Nreq= | 2.55 | cm
N= | 10.8 | cm | ok | طول لازم براي جلوگيري از تسليم موضعي جان :
ef= | 2.475 | cm |  | فاصله’مركزبار تا جوش اتصال نبشي به ستون (cm):
e= | 0.075 | cm |  | فاصله’مركزبار تا مقطع بحراني نبشي (cm):
Pall= | 11363.2394 | kg | > نبروي برشي موجود ok |  | كنترل لهيدگي جان :
s= | 52.0833 | kg/cm2 |  | كنترل تنش در نبشي(kg/cm2):
sall= | 1800 | kg/cm2 | ok
كنترل تنش در جوش اتصال نبشي به ستون(بافرض برگشت جوش به اندازه’L/12):
fr= | 568.4738 | kg/cm2 | <تنش مجاز جوش ok

## نشيمن سخت شده غير مثلثي
فرمولها و محاسبات بر اساس كتاب راهنماي جوشكاري واتصالات جوشي ،صفحات 348 تا 357و همچنين راهنماي مبحث 10 جلد 2 صفحه 116 ميباشد
طراحي نشيمن سخت شده غير مثلثي
| tw= | 0.53 | cm | ضخامت جان تير
| k= | 1.7 | cm | فاصله سطح خارجي بال تا آغاز گردي بين بال و جان تير
| Fy= | 2400 | kg/cm2
| ts= | 1 | cm | ضخامت سخت كننده
| w= | 10 | cm | عرض سخت كننده
| L= | 15 | cm | ارتفاع سخت كننده
| p= | 6000 | kg | نيروي برشي موجود
| e= | 2 | cm | فاصله مونتاژ
| a= | 1 | cm | بعد جوش
| n= | 2 |  | تعداد لچكي
| N=p/(0.75Fy*tw)-k= | 4.5893 | >k | N= | 4.5893 | cm
| Wmin=N+e>7.5cm |  |  | Wmin= | 7.5 | cm | <W , OK
| es=w-N/2= | 7.7053 | cm
ts>tw, ok
ts>w/795*Fy^0.5, ok
كنترل ضخامت سخت كننده | ts>p(6es-2w)/(0.9Fy*w^2),ok
ts<3118a/Fy, not good
محاسبه تنش در جوش
با فرض برگشت جوش به ميزان 0/2Lدر بالا براي هر لچكي
|  | fr=((p.es/0.6L2)2+(p/(2.4L))2)0.5/a/n= | 190.4314 | kg/cm2 | <650, ok
در صورت مغايرت ميزان برگشت جوش با فرض بالا
b= | 3 | cm | ميزان برگشت جوش در هر طرف در قسمت بالا براي هر لچكي:
y=L2/2/(L+b)= | 6.25 | cm
SX=2(4bL+L2)/6= | 135 | cm3
|  | fr=((p.es/SX)2+(p/(2L+2b))2)0.5/a/n= | 190.4314 | kg/cm2 | <650, ok

## نشيمن سخت كننده مثلثي
فرمولها و محاسبات بر اساس كتاب راهنماي جوشكاري واتصالات جوشي ،صفحات 348 تا 357 ميباشد
طراحي نشيمن سخت شده غير مثلثي
|  | tw= | 0.5 | cm | ضخامت جان تير
|  | k= | 1.5 | cm | فاصله سطح خارجي بال تا آغاز گردي بين بال و جان تير
|  | Fy= | 2400 | kg/cm2
|  | ts= | 0.8 | cm | ضخامت سخت كننده
|  | b= | 10 | cm | عرض سخت كننده
|  | a= | 10 | cm | ارتفاع سخت كننده
|  | p= | 7500 | kg | نيروي برشي موجود
|  | e= | 2 | cm | فاصله مونتاژ
|  | D= | 0.6 | cm | بعد جوش
|  | n= | 3 |  | تعداد لچكي
|  | es=0.6b= | 6 | cm | فاصله محل اثر نيرو تا ستون
كنترل ضخامت لچكي با استفاده از روش دقيق وطراحي الاستيك:
|  |  | b/a= | 1 |  | 0.5<b/a<2,ok
|  |  | Z=1.39-2.2*(b/a)+1.27*(b/a)2-0.25(b/a)3= | 0.21
|  |  | fmax=p/(bt)/z/n= | 1488.0952 | >0.6*Fy, not good
b/t= | 12.5
بررسي ضخامت لچكي بر اساس تحليل تقريبي طبق فرضيات خمش تيرها
|  | sinf= | 0.70711
|  | ts>p/(b*0.6*Fy)/(sinf)2*(6es/b-2)/n= | 0.55556 | <ts, ok
| Ld= | 14.1421 | cm | طول لبه قطري لچكي
| Ld/ts<1355/Fy0.5= | 27.6588
| Ld/ts= | 17.6777 | <Ld/ts,ok
محاسبه تنش در جوش
با فرض برگشت جوش از هر طرف به ميزان 0/2aدر بالا:
|  |  | fr=((p.es/0.6a2)2+(p/(2.4a))2)0.5/d/n= | 451.3889 | kg/cm2 | <650, ok
در صورت مغايرت ميزان برگشت جوش با فرض بالا:
| c= | 3 | cm | ميزان برگشت جوش در هر طرف در قسمت بالا
| y=a2/2/(a+c)= | 3.8462 | cm
| SX=2(4ac+a2)/6= | 73.3333 | cm3
|  |  | fr=((p.es/SX)2+(p/(2a+2c))2)0.5/D/n= | 376.6977 | kg/cm2 | <650, ok